## 様式3-3 基礎審査項目チェックシート
様式３－３ 基礎審査項目チェックシート
要求水準 確認書
要求水準書に記載されている業務内容を実施可能であれば確認欄にレ点を記入してください。なお、提案書にて確認できる事項があれば「様式№」を記載してください。
要求水準書における項目 |  |  | チェック欄
第２ 施設整備業務
２．事前調査等業務
（１）事前調査等業務
（２）各種許認可申請等業務 | ①事前協議等
②申請等業務
③交付金及び地方債申請等支援
３．設計業務
（１）一般的事項 | ①体制の整備と進捗管理
②設計業務期間
③設計計画書の提出
④基本設計及び実施設計に関する書類の提出
⑤設計変更について
⑥開発許可・建築確認等関係手続き
⑦設計業務についての留意事項
（２）建築設計要求水準 | ①施設に求める性能 | 本施設の性能は次の水準と同等以上とする。なお、ここに記載しない項目については、「官庁施設の基本的性能基準」と同等の水準とする。
| （ア）構造体耐震安全性の分類 | 本施設の建築構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準」の、Ⅱ類とする。
| （イ）非構造部材耐震安全性能の分類 | 本施設の建築非構造部材耐震安全性能の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準」の、B類とする。
| （ウ）設備の耐震対策 | 本施設の建築設備の耐震対策については、「官庁施設の総合耐震計画基準」の耐震クラスを、乙類とする。
| ②施設の構造及び耐久性に関する性能について | 施設の耐用年数は30年超を想定し、鉄骨造を基本とした構造とすること。また、資材、設備、機材等は、メンテナンス性や経済性等を考慮したものとすること。
| ③施設の意匠・形態・色彩 | 本施設の意匠・形態は、奇抜なものを避け、周囲と調和のとれた落ち着いたものとする。また、色彩等についても、周囲の景観に配慮したものとすること。
| ④衛生管理に関する基本的事項 | ドライシステムを導入し、設備の配置、調理の作業工程や作業動線を工夫し、二次汚染を防止する対策を講じること。
作業動線の交差による相互汚染防止のため、汚染作業区域と非汚染作業区域を明確に区分し、それぞれ専用の前室を通過する構造とし、作業区分ごとに部屋を区分けすること。
汚染区域と非汚染区域に専用器具洗浄室を設置すること。
食材搬入口は、肉魚卵類と野菜果物類等の納入時の相互汚染を防止できる構造とすること。
非汚染区域の空気清浄度を確保するとともに、汚染の原因となる結露の対策に配慮すること。
| ⑤調理に関する基本的事項 | おいしい給食を安定的に供給できる施設・設備を導入すること。
2献立（おかず3品のうち、主菜（揚げ物、焼き物等）を別のものとする）に対応可能で、１日当たり6,500 食の調理が安全、確実、衛生的に行える施設・設備を導入すること。
給食調理後2時間以内での喫食が可能となるよう、搬出入口の箇所数、配送車台数及び同車庫数、コンテナ関連諸室規模等を十分考慮すること。
| ⑥食物アレルギー対策に関する基本的事 | アレルギー食専用の調理室を設置すること。
最大70食が調理可能な規模とすること。
食材や配缶作業の動線に留意し、配送・配膳方式と整合した計画とすること。
| ⑦食育推進に関する基本的事項 | 調理工程を見学できる見学ルート、見学窓等を設置すること。
食育推進活動に利用可能な設備・機能を備えた会議室を設置すること。
エントランスホール等に食育展示機能を導入すること。
| ⑧防災機能の導入に関する基本的事項 | 対火災については、「官庁施設の基本的性能基準」と同等の水準を確保すること。
災害時に避難する際の安全性を確保すること。
対浸水、耐風、対落雷について、「官庁施設の基本的性能基準」に準拠して必要な性能を確保すること。
受水槽に防災貯水槽の機能を付加し、給水量が不足しないような容量を確保するとともに、緊急遮断弁や非常時に適切に機能する数のバルブなどを設置すること。
| ⑨環境への配慮に関する基本的事項 | 合理的・経済的に更新できる設備・機材を選定すること。
エコマテリアルの採用を積極的に行うこと。
建物の熱負荷を抑制できる設計とすること。
節水型器具の積極的な導入など、省エネルギー・省資源化に配慮した設備システムとすること。
調理・衛生環境に配慮しつつ、自然採光を取り入れる等、照明負荷の削減を図る計画とすること。
総合的なライフサイクル環境負荷低減に努めること。
廃棄物の発生及び排出の抑制、減量化を図ること。
| ⑩周辺への配慮に関する基本的事項 | 防音・防振・脱臭対策等、周辺環境への配慮を行うこと
埼玉県の条例等に基づく十分な緑化面積や緑化、樹木本数を確保すること。
| ⑪その他、施設の機能に関する基本的事項 | 身障者用駐車場、エレベーター、多目的便所等を設け、バリアフリーに配慮した施設とすること。
スムーズな移動が行えるように、アプローチ、人の動線、車の動線、サイン等を考慮したデザインとすること。
施設の各部の操作は、安全かつ容易に行えるものとすること。
建築設備及び調理設備の操作各部には、誤操作を防ぐような措置を行うこと。
所定の機能を果たし、良好な執務環境を確保するため、市と選定事業者ごとに事務室を設け、音環境や部屋相互の音の影響に配慮すること。
所定の用途に応じた照度の確保と、安全性、利便性に配慮した光環境を確保すること。
食材の鮮度保持や作業環境維持など、各室の機能に応じた温湿度環境を確保するとともに、作業者の快適性と消費エネルギー削減に配慮すること。
防虫、防鼠、防鳥などに配慮し、衛生環境の保全を図ること。
日常の清掃、点検、保守作業などの維持管理業務が効率的かつ安全に行えるようにすること。
（３）施設配置及びゾーニング計画 | ①敷地内ゾーニング計画 | 敷地内には、都市施設（都市計画道路 川越鶴ヶ島線）の区域が含まれ、かつ、市道315号線については、拡幅の予定があるため、建築物及び容易に移設や撤去ができない設備等は、参考資料-3の区域内に配置すること。
敷地面積（約6,774㎡（公簿面積））から、都市施設（都市計画道路 川越鶴ヶ島線）及び市道315号線の拡幅の予定区域を除いた場合でも、建ぺい率・容積率等建築形態規制に適合させること。
配送計画に準じた配送車車庫を確保すること。
機器類の維持管理を行うための車両が、施設に容易にアプローチできる動線を確保すること。
近隣への日照、騒音、振動、臭気の影響を防止するよう考慮すること。
| ②敷地内動線計画 | 適切な位置に出入口を設け、食材納入時、配送時、回収時の車両の錯綜が生じないよう安全性に配慮した計画とすること。
災害時の避難動線を適切に確保すること。
来客や業者等の敷地内への進入出に対する視認性を確保すること。
歩車分離を基本とし、人、食材、車両等が円滑かつ安全に移動可能な計画とすること。
（４）施設内ゾーニング及び動線計画 | 給食エリアと事務エリアは明確な区分を行うこと。
給食エリアは、1階に配置することが望ましい。
各室へは最小限のルートをもってその機能を充足することができるようにし、かつ動線分離を考慮した計画とすること。
食材の搬入から調理・搬出までの給食調理の流れ及び食品の流れに基づき、作業諸室への動線が一方向となるようにレイアウトを行うこと。
作業室の作業内容を検討し、清浄度区分に応じた区域に分類すること。作業区域は、汚染作業区域・非汚染作業区域を明確に区分し、各区域（清浄度区域及び同一清浄度における異なる作業区域）の境界には、隔壁、扉又は床面の色別表示等により、交差汚染のないよう配慮すること。
給食エリアにおける動線は、衛生基準に従い、食材の搬入、調理済みの食品の配送及び食器・食缶の回収までの一連の作業工程・作業動線を考慮した計画とする。また、調理作業従事者が汚染・非汚染作業区域に入る際には、前室を通る構造とし、前室にて靴を履き替え、作業衣に付着する毛髪、糸くず、埃等を取り除き、手指の洗浄、消毒等の衛生管理対策が可能な構造とすること。
食材搬入口は、肉魚卵類と野菜果物類の最低2箇所を設置し、納入時の相互汚染を防止する構造とする。食材の搬入からその下処理までの作業を行う諸室についても、それぞれ独立した系統とすること。
配送、回収側の搬出入口は、配送、回収がスムーズに行えるよう、十分な箇所数を設け、それに対応した洗浄室、コンテナプールのレイアウトを行うこと。
廃棄物の搬出動線は、清浄度区分の区域ごとに搬出可能なものとし、清浄度基準の低い区域から高い区域への搬出ルートは避けること。
微生物等による汚染を極力避ける必要がある作業を行う区域は、他の区域から隔壁等により区画すること。
アレルギー食調理室は、食材や配缶作業の動線に留意し、配送方式と整合した計画とすること。
便所は、食品を取り扱う場所及び洗浄室から直接出入りできない構造とすること。また、食品を取り扱う場所及び洗浄室から3ｍ以上離れた場所に設けるよう努めること。さらに、便所の個室の前に調理衣を着脱できる場所を設けるよう努めること。
事務エリアの共用部及び見学者等一般来場者の使用する諸室については、ユニバーサルデザインの向上を図ること。
（５）施設内の区域区分の考え方 | 衛生面・機能面等に支障がなければ施設の構成の変更も可とする（ただし、諸室の備えるべき基本的な機能は必要であると考えられるため、諸室を統合した場合等は、その機能がわかるように表記すること。）
（６）諸室の概要と留意事項 | 荷受室（野菜、肉・魚） | 野菜類荷受室では野菜・乾物・豆腐・冷凍野菜等を搬入し、肉・魚類荷受室では肉・魚・卵・冷凍食品等を搬入できること。
荷受室の外部に、雨等に配慮した食材搬入用プラットホームを設けること。
食材の搬入は、1時間程度で作業を完了させることを勘案して、十分な広さを確保すること。
外部からの害虫・砂塵等の侵入を防止するよう配慮し、食材搬入用プラットホームとの間の開口部にはエアカーテンを設置すること。
埃の侵入を防止するため、外部に面する建具は、密着性の高いものとすること。
| 検収室（野菜、肉・魚） | 食品の検収を行う場。肉・魚等専用と野菜類等専用の室を設けること。
野菜用検収室では泥つき根菜類等の処理を行えるようにすること。
検収後の下処理室への移動を考慮し、仕分け空間・カートの移動に留意すること。また、食材専用容器や移動に使ったカート用洗浄室と保管庫の配置に留意すること。
| 食品庫、仕分室 | 食品庫は、納入サイクルを考慮した保管スペースを確保すること。仕分室は、食品庫と隣接したた配置とすること。
下処理前の過程において、肉・魚等専用と野菜類専用のもの及び保存食（原材料・調理済み食品）用のものをそれぞれ設置すること。
納入量を勘案し、適当な大きさ、広さを確保すること。
扉は密着性の良い状態とすること。
| 冷蔵庫（スペース）、冷凍庫（スペース） | 肉・魚等専用と野菜類専用のもの及び保存食用（原材料、調理済み食品）用のものをそれぞれ設置すること。納入料を勘案し、適当な大きさ、広さを確保すること。扉は気密性のよい状態とすること。
| 下処理室（野菜） | 根菜・葉物・フルーツなどのラインに留意すること。
| 下処理室（肉・魚） | 金属バット用の洗浄コーナーを配置すること。
| 割卵室 | 割卵の前に生卵を消毒するためのシンク等を設置すること。
| 洗浄室、器具洗浄室 | 回収した食器・食缶・コンテナ等を専用の洗浄機で洗浄できること。
汚染作業区域で使用した器具を洗浄できること。
| 雑品庫 | 雑品を保管できること。
| 残滓処理室 | 厨芥の保管を行う廃棄庫との動線に留意すること。
| 油庫 | 揚物等に使用する油の搬入・保管及び廃油の保管ができること。保管対象に応じて、別室又は清浄度区画を行う。納入・回収動線に留意すること。
| 煮炊き調理室 | 食材の加熱調理のうち、煮物・炒めもの・蒸もの等の調理を行えること。
食材をスムーズに移動させ、作業動線が交錯しないようにし、かつ、調理前の食材と調理後の食品を運搬する動線が交錯しないように配慮すること。
| 揚物・焼物調理室 | オイルミストの飛散等に留意すること。
油の飛散や温度上昇など、衛生上の問題に対し適切な対処を行うこと。
調理前の食材と調理後の食品を運搬する動線が交錯しないよう配慮すること。
| 和え物調理室 | 和え物の調理、冷却、配缶を行えること。設置する冷蔵庫の排熱による室温上昇に留意すること。
| アレルギー食調理室 | アレルギー対応食の調理を行えること。アレルギー対応食は、最大で70 食程度に対応できる規模とし、独立した室とすること。
通常食の食材や調理及び配缶作業の動線に十分留意するとともに、配送・配膳方式と整合した計画とすること。
| コンテナ室 | 洗浄したコンテナを消毒保管し、また、コンテナへ食缶の詰め込み作業を行えること。
| 器具洗浄室 | 非汚染作業区域で使用した器具を洗浄できること。
| 配送用プラットフォーム | コンテナの積み出しを行えること。
配送口の開口時に、外部からの害虫・砂塵等の侵入を防止するよう配慮すること。
| 食材搬入用プラットフォーム | 野菜類と肉・魚・卵類が交差しないよう専用の搬入口を設けること。
雨等に配慮して設けること。
| 前室・準備室 | 一般区域から各作業区域内へ入る際に、靴の履き替えやエプロン等の脱着、手洗いや消毒等を行えるようにすること。
手洗い後の動線上にある開口部の扉は、手を使わず脚や肘で開閉可能な構造とすること。
非汚染作業区域へ入る前室には、必ずエアシャワーを設置すること。
調理員数に見合う手洗い設備を設けること。
手洗い設備には、温水が供給され、手を使わずに操作できる蛇口、手指の殺菌装置、個人用爪ブラシ置場、使い捨てペーパータオル、石けん液・消毒用アルコール等及び足踏み開閉式等のごみ箱を設置すること。
| 調理員更衣室 | 調理従事者が更衣等を行えること。
男女別に確保すること。
調理員の数に応じた広さのスペースが設けられ、清潔な作業着、汚染された作業着及び従業員の私服をそれぞれ区別して、保管できる設備を有すること。
作業時に使用する衣服、靴、帽子及びネット等が収納できる設備を有すること。
| 調理員休憩室 | 調理従事者が食事及び休憩できる室であること。
| 洗濯室 | 調理従事者の白衣、エプロン等を洗濯、乾燥できる室であること。
| 調理員便所 | 調理員等が使用する。男女別に確保すること。
給食エリアの各諸室に直接つながっておらず、完全に隔離されていること。
手洗い設備には、温水が供給され、手を使わずに操作できる蛇口、手指の殺菌装置、個人用爪ブラシ置場、使い捨てペーパータオル、石けん液・消毒用アルコール等及び足踏み開閉式等のごみ箱を設置すること。
個室便房ごとに手洗い器を設置すること。
便所の個室の前に調理衣を脱着できる場所を設けること。
調理専用の履物を脱ぐ場所とトイレ専用履物を置く場所を設けること。
| 回収用プラットフォーム | 配送車両からコンテナ、食器及び食缶等の積みおろしを行えること。
搬入口の開口時に、外部からの害虫・砂塵等の侵入を防止するよう配慮すること。
| 廃棄庫 | 廃棄物及びビン・缶・ダンボール等の資源化可能物を一時的に保管できること。
屋外廃棄物置場との動線に留意すること。
隔壁等により給食エリアの各諸室から完全に隔離すること。
| 雑品庫 | 各雑品を保管できること。
| 市職員事務室 | 玄関ホールに面し、窓口を設けることが望ましい。玄関での出入りを直接目視できない場合はカメラ及びモニター等を設置し、自動録画可能なシステムを導入すること。
壁及び扉等により区画すること。
市事務資料を保管する書庫等を設置すること。
業務を行う市職員7名が執務できる適切な広さを確保すること。
SPC従業員との打ち合わせができるスペースを設けること。
| SPC事務室 | 市職員事務室に近接して設けることが望ましい。
SPCの事務従事者数を勘案して、適切な広さを確保すること。
| 会議室 | 市で行う会議、食育関連業務（研修・試食等）のほか、市及びSPCの会議室として使用できること。
広さは最大50人を収容可能なものとすること。
机及び椅子などを収納できる倉庫等を設けること。
| 倉庫 | 雑品等が保管できるスペースとすること。
| 市職員更衣室 | 市職員が更衣等を行える室であること。
男女別に確保すること。
市職員の数に応じた広さを確保すること。
| SPC更衣室 | SPC職員が更衣等を行える室であること。
SPCの事務従事者数を勘案して、適切な広さを確保すること。
| 便所 | 市職員及びSPC職員用の便所を男女別に設置すること。
| 出入り口 | 出入り口は二重扉や昆虫等を誘引しにくい照明灯を設置するなどして、昆虫、鼠等が施設内に侵入しない構造とすること。
| 玄関ホール | 施設等の玄関及び内部のホールとして、明るく清潔感のある空間とすること。
| EV | バリアフリー仕様とすること。
| 調理場見学通路 | 児童・生徒・PTA等一度に50名程度が施設等を見学するための通路として設置し、調理室が視認できるように配慮すること。
会議室からの動線や避難経路、見学者が滞留することを考慮すること。
調理場側のガラス面は、破損・崩落等の危険の及ばないようにすること。
| 展示スペース | 食育関連の情報提供を行えること。
| 外来者便所 | 見学者等用の便所を男女別に設置すること。
| 多目的便所 | 施設内に1ヶ所の多目的便所を設けること。
緊急呼出し設備を設けること。
玄関ホール、事務室からの動線を短くし、バリアフリーに配慮し、段差のない床、手摺及び洗面器を設けること。
| 階段・通路 | 滑りにくく、汚れにくい仕上げとすること。
| 配送員控室 | 配送員が業務前等に待機できる室であること。
| 機械室、電気室、湯沸室 | メンテナンス等を考慮し、適切な場所・広さで設けること。
| 排水処理施設 | 法令等を遵守する能力を有すること。
| 受水槽 | 給水量が不足しないような容量を確保すること。
| 廃棄物置場 | 資源化可能物や廃棄物を保管できるスペースであること。
残滓処理室に隣接して設けてもよい。ただし、廃棄物と資源化可能物は壁で区画し、動線に留意すること。
作業動線及び景観に配慮し、清潔に保てる施設とすること。
| 配送車車庫 | 風雨を凌ぎ、車両管理に適切なものとすること。
| 植栽 | 全体的なバランスを考慮した植栽計画であること。
病害虫被害を生じにくい樹種を選定すること。
（７）インフラ設備との接続 | 事業用地に関するインフラ整備状況は、選定事業者にて各管理者・供給事業者等に適宜確認を行うこととする。
引き込み方法や接続箇所等は、各管理者・供給事業者等との調整のうえ、選定事業者の提案によるものとする。
（８）設備設計要求水準 | ①全体的一般事項 | 6,500食規模の施設として対応できる設備とすること等
| ②電気設備に関する事項 | 一般事項、受変電・発電設備、通信・情報設備、情報表示設備、電灯・コンセント設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、機械警備設備
| ③機械設備に関する事項 | 一般事項、給水・給湯・給蒸気設備、排水設備、排水溝、衛生設備、昇降機設備、防虫・防鼠設備、洗浄・殺菌用機械・清掃器具収納設備、消防・防災設備
（９）仕上げ計画 | ①仕上げの基本的な考え方 | 周辺環境との調和を図るとともに、維持管理についても留意し、清掃しやすく管理しやすい施設となるように配慮することほか。
| ②外部仕上げ | 鳥類、鼠類及び昆虫類の侵入及び棲み着きを防ぐ構造とすること。 搬出入を行うプラットホームにはシャッター等を設け、配送口にはドックシェルターを設けること。
| ③内部仕上げ | 室内の上方は、明るい色を基調とすること。 床は、不浸透性、耐摩耗性、耐熱性、耐油性、防滑性があり、かつ平滑で清掃が容易に行える材料・構造とすること。 給食エリアの床は、ドライ仕様とすることほか。
| ④建築材料等 | 建築材料は、可能な限り揮発性有機化合物の少ないものを使用することほか。
| ⑤給食エリアに関する特記事項 | 各区域の境界には、隔壁、扉又は床面の色別表示等により、交差汚染が生じないよう配慮することほか。
| ⑥事務エリアに関する特記事項 | 事務職員及び外来者用の諸室、廊下、便所等は、バリアフリーに配慮すること。市職員事務室は、机の配置換えの電源及び通信ケーブル等の移設に支障がでないよう、フリーアクセス床等の対応を図ること。
（10）外構計画 | ①基本的考え方 | 当該敷地の形状や隣接地等の状況を十分に考慮すること。
施設及び設備の適切・効率的な運営・維持・管理ができ、防犯上からも十分配慮すること。
建物の周囲は、環境美化上からも清掃しやすい構造とし、雨水による水溜まりや塵埃の発生を防止するため、適切な勾配をとり、舗装等を行うこと。
美観や周囲との景観に配慮したものであること。
| ②出入り口等 | トラック等の搬出入が安全かつ円滑にできる場所・形状とすること。
出入り口の位置、箇所数、幅、切り下げ、舗装の復旧等、道路との取り付けに係る事項（敷地外も含む）について、道路管理者等と十分に協議を行い、安全に配慮した計画とすること。
| ③雨水排水 | 雨水の流出抑制のため、原則として敷地内浸透処理を行うこと（処理方法、処理量については、市の関係部局と協議し決定すること。）。
敷地内に設ける排水溝及び暗渠は、トラップなどを設け、鼠類・昆虫類等が侵入・発生しにくい構造とすること。
雨水再利用については、ろ過や減菌など必要な処理等を行った上で、敷地内植栽等への灌水に使用すること。
| ④植栽 | 敷地内の緑地は、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」や「鶴ヶ島市開発指導要綱」などに基づく指導に従い、可能な限り確保すること。
病害虫被害を生じにくい樹種を選定すること。
| ⑤防犯灯・構内灯 | 施設の運営上必要となる構内灯、及び、夜間における不法侵入を防止する等施設の保安管理上必要となる防犯灯を適切に設置すること。
| ⑥門扉・フェンス等 | 敷地外からの人の侵入を防ぐよう配慮し、かつ圧迫感の少ないものとすること。なお、宅地地盤面からの高さが2.0ｍ以下とし、フェンス等の基礎を設ける場合は、基礎の高さが宅地地盤面から0.6ｍ以下とすること（南西部第一期地区地区計画における「かき又はさくの構造の制限」に準ずる。）。
防犯性への配慮から、透視可能なフェンス等視認性を妨げることのない材料・形状とすること。
周辺との景観に配慮した景観形成に寄与するものとすること。
必要となる十分な強度を有した材質とすること。
正門となる門の脇又は建物エントランスに、市用及びSPC用の郵便ポストを設けること。
| ⑦駐車場 | 来客用・庁用車用・市職員用として10台（うち1台は身障者用）程度とし、身障者用駐車スペースは、施設の出入り口付近に設けること。
SPC従業員用駐車場は、必要に応じて適宜確保すること。
見学の間バスを駐車できるスペース（大型バス1台分）を確保すること。
仕上げについては、アスファルトで舗装すること。
| ⑧駐輪場 | 自転車・バイク20台分のスペースとし、屋根を設けること。
| ⑨防火貯水槽 | 坂戸・鶴ヶ島消防組合の指導を受け、防火貯水槽（40㎥）を設置すること。
４．建設業務・工事監理業務
（１）基本事項 | ①一般事項
②業務期間
③業務期間の変更
（２）着工前業務 | ①近隣調査・準備調査
②工事書類の提出
（３）建設期間中業務 | ①建設工事
②工事監理
③その他
（４）完成後業務 | ①完成検査及び完成確認 | （ア）選定事業者による完成検査
（イ）市の完成確認等
②完成図書の提出
③再検査
④本施設の引渡し手続
⑤引渡し時に必要な竣工図書等
⑥市が受ける検査等への支援
⑦業務完了手続き
５．調理設備調達・設置業務
（１）調理設備 | ①共通事項 | 設備の外装は、腐食に強いステンレス板等を採用すること。
| ②板金類甲板 | （ア）テーブル類甲板
（イ）シンク類の槽
（ウ）脚部及び補強材
（エ）キャビネット・本体部
（オ）アジャスター部
（２）機械機器 | ①共通事項 | （ア）冷蔵庫、冷凍庫
（イ）下処理機器
（ウ）熱機器・その他
| ②食材の検収・保管・下処理機器 | （ア）冷蔵庫、冷凍庫
（イ）ピーラー機
| ③調理・加工機器 | （ア）調理釜
（イ）揚げ物機
（ウ）焼物機
（エ）真空冷却機
| ④洗浄・消毒・保管の機器 | （ア）食器洗浄機・食缶洗浄機
（イ）コンテナ洗浄機
（ウ）消毒保管庫・器具殺菌庫
（３）調理設備の配置等 | ①人（従業員）の動線 | 調理員は、汚染作業区域、非汚染作業区域の各作業区域のみで業務に従事することを原則とし、他の作業区域を通ることなく目的の作業区域へ行く事が可能なレイアウトとすること。
各作業区域の入口には、靴の履き替えができるスペースや、手洗い・消毒等が行える洗浄設備、エアシャワー、エアカーテン等を設置した汚染作業区域前室・準備室又は非汚染作業区域前室・準備室を設けること。
| ②物（食材・器材・容器）の動線 | 物の流れが清浄度の高い作業区域から低い作業区域へ逆戻りしないように、作業諸室への動線がワンウェイのレイアウトとすること。
各作業区域の境界は壁で区画し、食材や容器等がコンベア、カウンター又はハッチで受け渡しされるレイアウトとすること。
「肉・魚」、「卵」及び「野菜・果物等」は、相互に交差汚染しないよう保管場所を区別すること。
和え物・果物等を調理する作業区域と、肉・魚・卵等を調理する作業区域を分けること。
包丁、まな板、ざる及び秤等の調理器具を通じた交差汚染を防止するため、調理器具は区別し、別々に洗浄・保管すること。
| ③調理設備の据付工法について | 衛生安全レベルの維持のために、機器ごとに最適な据付工法を採用すること。
耐震性を考慮し、導入する機器の形状等に合わせた固定方法とすること（調理設備の耐震に関する性能は、建築設備の分類に準じる。）。
機器回りの清掃が容易な構造とすること。
埃・ごみ溜りが極力生じないようにすること。
| ④調理温度等管理システム | 調理設備及び保管機器の温度及び室内温湿度などを監視・記録できるシステムを設置すること。また、調理温度及び保管温度に異常がある場合には、SPC事務室に異常が通報されるシステムとすること。室内温湿度の計測箇所は、給食エリア各諸室に複数箇所設けること。
６．調理備品・事務備品調達業務
（１）調理備品 | ①コンテナ等 | 効率的に運搬でき、かつ衛生的なものとする。
| ②その他調理備品 | 耐熱性等必要な性能を備えた備品を用意すること。
（２）事務備品 | ①市職員事務室 | 机及び椅子など
| ②SPC事務室 | 提案による。
| ③会議室 | 演台、机、椅子、テレビ、録画再生装置
| ④市職員更衣室 | 男女別で各5人分
７．食器・食缶調達業務
２）要求水準 | （１） 食器等 | 強化磁器食器とすることほか。
| （２） 食缶 | 食缶は、調理済み食品の保温、保冷ができ、保温は65℃以上、保冷は10℃以下を保持できる機能・性能を有する機器とすることほか。
| （３） アレルギー対応食器・食缶等 | 通常食と同等の水準の提供が行えること。異物混入のリスクを可能な限り排除することに配慮して選定することほか。
８．事業用地内の既存施設の解体撤去等業務
２）要求水準 | 既存施設及び設備の解体並びに樹木の伐採は、関連法令を遵守し、建設業務が円滑に推進できるよう適切な時期に実施すること。
既存施設の現場調査を行い、解体撤去工事の計画図を作成すること。
既存施設及び設備の解体に当たっては、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、埼玉県知事（川越建築安全センター）に届け出ること。
管理棟については、非飛散性アスベストが使用されていることを確認しているので、解体撤去作業を行うに当たっては、関係法令を遵守の上、安全性を確保し作業を行うこと。
第３ 開業準備業務
３．要求水準
３．要求水準 | 調理リハーサル、配送リハーサルを実施するに当たっては、事前に市と協議を行うこと。
開業準備業務期間中、選定事業者は市と維持管理・運営業務の打ち合わせ及び調整等を行うこと。また、選定事業者は市の職員等に維持管理・運営業務全般に関する説明や講習を行うこと。
市は、開所式を開催する予定である。開所式での試食会は全体で100食程度を予定しており、選定事業者は開所式・試食会に協力し、試食の調理業務を行うこと。
選定事業者は本施設に関するパンフレット（A3両面カラー刷A4折り3,000部）やビデオ映像（15分程度）を作成し、データDVDとともに提出すること。内容については、市と調整を行い、承認を得ること。なお、制作に伴う撮影、取材などの対象は、本施設だけではなく、配送校や残滓等の処理過程などを含めること。
Ⅱ 維持管理業務要求水準
１．総則
４）業務遂行の基本原則 | 関係法令等を遵守すること。
予防保全を基本とすること。
施設が有する機能及び性能等を良好に保つこと。
創意工夫やノウハウを活用し、合理的かつ効率的な業務実施に努めること。
施設の環境を、安全・快適かつ衛生的に保ち、施設利用者等の健康被害を未然に防止すること。
経年劣化等による危険・障害等の発生を未然に防止すること。
環境負荷を低減し、省資源、省エネルギー及び環境汚染等の発生防止に努めること。
ライフサイクルコストの縮減を追求すること。
５）業務実施体制 | （１）維持管理責任者 | 維持管理業務を総括し、業務全般を掌理する維持管理責任者を配置すること。
| （２）業務担当者 | 適切で丁寧な作業を実施できるよう、業務遂行に最適と思われる業務担当者を選任すること。
| （３）業務体制の届出 | 実施体制（維持管理責任者及び業務担当者の経歴を明示した履歴書並びに名簿等）を市に報告すること。
２．建築物保守管理業務
２）点検業務 |  | 漏水を防ぐため、建物の外部を定期的に点検すること。また、塗装の剥離、錆の発生がないように、定期的に点検することほか。
３）修繕・更新業務 |  | 建築物の機能・性能を維持するために、必要に応じ建築物の修繕・更新を行うこと。
４）建築物保守管理記録の作成、保管及び提出 |  | 点検・修繕・事故内容等は、市に報告することほか。
３．建築設備保守管理業務
２）運転・監視 |  | 各部屋の用途、気候の変化及び利用者の快適さ等を考慮し、各設備を適正な操作によって効率良く運転・監視すること。また、かび等が発生しないよう、各室の温度及び湿度の管理を行うこと。
３）点検業務 |  | 法定点検や定期的に点検を行うこと。
４）修繕・更新業務 |  | 建築設備の機能・性能を維持するため、必要に応じて建築設備の修繕・更新を行うこと。
５）建築設備保守管理記録の作成、保管及び提出 |  | 設備の運転・点検・整備等の記録として、運転日誌・点検記録は5年以上、整備・事故記録等は業務期間終了時まで保管すること。また、点検・整備・事故内容等は、市に報告すること。
４．調理設備保守管理業務
２）業務水準 |  | 日常点検の実施と、各調理設備について、常に正常な機能・性能を維持できるよう設備系統ごとに適切な設備点検計画を作成し、それに従って定期的に点検・対応を行うことほか。
３）保守、修繕及び更新業務 |  | 点検において不具合が発見された場合、又は業務に悪影響を及ぼす可能性があると選定事業者が認めた場合は、緊急度に応じた適切な方法（修理・交換・分解整備・調整等）により速やかに対処すること。
４）設備保守管理記録の作成、保管及び提出 |  | 設備の運転、点検及び整備等の記録として、点検記録は5年以上、整備・事故記録等は業務期間終了時まで保管すること。また、点検・整備・事故内容等は、市に報告すること。
５．外構・植栽維持管理業務
２）点検業務 |  | 構内通路等について定期的に点検を行うことほか。
３）植栽維持管理業務 |  | 施肥、灌水、病害虫の防除等や剪定、刈込み、除草等を行う。
４）修繕・更新業務 |  | 業務期間内における外構等の機能を維持するため、必要に応じて外構等の修繕・更新を行うこと。
５）外構等保守管理記録の作成、保管及び提出 |  | 外構等保守管理の記録として、点検記録は5年以上、整備・事故記録等は、業務期間終了時まで保管すること。また、点検・整備・事故内容等は、市に報告すること。
６．清掃業務
２）業務水準 |  | 施設各室や設備等の清掃を行う。
３）清掃記録の作成、保管及び提出 |  | 清掃記録は5年以上保管すること。また、市からの求めがあれば、速やかに提示できるようにしておくこと。
７．警備業務
２）業務水準 |  | 警備業務は、365日24時間対応とすることほか。
３）警備記録の作成、保管及び提出 |  | 警備記録は5年以上、異常発生の記録は業務期間終了時まで保管すること。また、市からの求めがあれば、速やかに提示できるようにしておくこと。
８．調理備品・事務備品の保守管理・更新業務
８．調理備品・事務備品の保守管理・更新業務 |  | 自らが調達した調理備品・事務備品について、業務期間内における調理備品・事務備品の機能・性能を維持するために、必要に応じ、保守管理・修繕・更新（補充）を行うほか。
９．食器・食缶等保守管理・更新業務
９．食器・食缶等保守管理・更新業務 |  | 業務期間内における食器・食缶等の機能・性能を維持するために、必要に応じて、保守管理・修繕・更新（補充）を行うほか。
10．配送車両調達・維持管理・更新業務
１）配送車両調達業務 |  | 各小中学校の配膳室の受け取りスペース、配送校内の動線等を考慮することほか。
２）配送車両維持管理・更新業務 |  | 配送車両が給食配送・回収に支障が出ないよう車両の検査、修繕、更新等を行うことほか。
第５ 運営業務
１．総則
５）業務実施体制 | 運営業務の実施について、適切な業務実施体制を構築し、自らの責任及び権限をもって労務管理及び業務管理等にあたること。
| （１）運営責任者 | 調理責任者、調理副責任者、アレルギー食対応責任者（以下「運営責任者」という。）を常勤で配置し、業務を実施すること。選定事業者は、各運営責任者と常時連絡が取れる体制をとること。
６）業務仕様書・業務計画書・業務報告書の作成・提出 | （２）業務計画書 | 運営業務の業務区分ごとの長期（運営期間全体が対象）及び年間の業務計画書を作成し市に提出すること。
| （３）業務報告書 | 業務計画書に基づき実施した本運営業務の内容については、業務報告書を作成し市へ提出すること。
２．調理等業務
（１）調理の原則 | 厨房の床は常に乾いた状態になるよう努めること。（ドライシステム）
調理室においては、食材の搬入から調理、保管及び配食等において衛生的な取扱いに努め、鼠や害虫、微生物等によって汚染されないよう注意するとともに、食材、給食の運搬時においても、適切な温度管理・時間管理等の衛生的取扱いに配慮すること。
提供する給食は、原則として、全てその日に調理室で調理し、生で食用する果実類を除き、完全に熱処理したものとすること。食肉類・魚介類及びその加工食品の食材及び加熱処理を要する食材については、中心部温度計を用いるなどにより、中心部が85℃で1分間以上又はこれと同等以上で加熱されていることを確認すること。
生で食用する果実類については、流水で十分洗浄すること。また、必要に応じて消毒する場合は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液等を使用し、それらが完全に洗い落とされるまで十分に流水で水洗いすること。なお、次亜塩素酸ナトリウムを使用する際は、濃度を試薬等を使って確認し、記録すること。
市は泥付野菜を使用している。泥付野菜は、泥が完全に洗い落とされるまで十分に流水で水洗いし、泥を下処理室に持ち込まないこと。
食品の混ぜ合わせ（和えもの等）、配分、盛りつけ等に当たっては、必ず清潔な器具を使用するとともに、使い捨て手袋等を着用し、調理済みの食品に直接手が触れないようにすること。
和えもの等については、各食材を調理後速やかに冷却した上で、和える時間をできるだけ配食の直前にするなど、適切な温度管理や喫食までの時間の短縮に努めること。
缶詰の使用に当たっては、あらかじめ缶の状態等を確認すること。
調理に直接関係のない者をみだりに調理室に入れないこと。調理、点検に従事しない者が、やむを得ず調理室内に立ち入る場合には、保菌検査を実施し、陰性である事を確認した上、専用の清潔な帽子、外衣及び履物を着用させ、その記録をとること。
温度計、秤等計量器具については、使用前に表示の適正性をチェックすること。
同一料理を２回に分けて調理することは不可とする。また、同一回転釜を複数の調理に使用することも極力避けること。
一般電気事業者による計画停電が行われる場合（輪番停電、午前6時20分～午後10時までの間で3時間程度）においても、給食の提供ができること。
（２）二次汚染の防止 | 献立ごとに調理作業の手順・担当者を示した調理作業工程表や、各調理担当者の調理室内の作業動線を示した作業動線図等を作成して、作業動線の交差がどこで生じやすいかを調理作業前に示し、市の確認を受けること。
エプロンや履物等は、作業区域ごとに用意すること。また、汚染度の高い食品を取り扱う場合には、専用のエプロンを着用すること。使用後は作業区分ごとに洗浄及び消毒を行い、保管して翌日までに乾燥させておくこと。
調理作業中の食材や調理機械・器具の汚染の防止、及び包丁・まな板類の食材別・処理別の使い分けについてその徹底を図ること。
食肉、魚介類、卵等は他の食品を汚染しないよう、専用の容器・調理機械・器具で処理すること。
調理室における食材及び調理用器具類は、常に床面からの高さが60cm以上の置台の上に置き、直接床に置かないこと。
加熱調理後の食材の冷却、非加熱調理食材の下処理後における一時保管等は、他からの二次汚染を防止するため、清潔な場所で行うこと。
調理済み食品は衛生的な容器にふたをするなどして保存し、他からの二次汚染を防止すること。
ふきんは使用せず、ペーパータオルを使用すること。
３．衛生管理業務
１）衛生管理体制の整備 |  | 衛生管理体制の整備に当たっては、あらかじめ業務計画を作成し、市の承認を受けてから実施することとする。なお、その結果については市へ報告することほか。
２）定期、臨時及び日常の衛生検査業務 |  | 衛生管理の手法としては、HACCPの衛生管理の概念を基礎とした管理を実施することとし、実施した結果については市へ報告することほか。
３）建物内部及び外周部の衛生管理 |  | 定期的に専門業者による、鼠や衛生害虫、食品害虫、有害微生物等の防除等を行うことほか。
４.洗浄・残滓等処理業務
１）業務内容 | （１）洗浄業務 | 食器、食缶及びコンテナ等の形状・数量と整合のとれた洗浄機を設置すること。
| （２）残滓処理等 | 業務に伴い発生する野菜くずや廃油、食品廃棄物及び学校から回収された残滓は、選定事業者にて処分を行うことほか
| （３）残量調査 | 選定事業者は「学校給食栄養報告（週報）」（残量調査）に協力することほか。（現状は年2回（1回につき5日間）実施）
５．給食配送・配膳・回収業務
１）給食配送・回収業務 |  | 調理済み食品等が配送途中に塵埃や微生物等によって汚染されないような密閉度の高い容器及び配送車の設備とすること。併せて、調理済み食品の適切な温度管理を行うことほか。
２）配送校における配膳業務 |  | 各配送校に2名以上の配膳員を配置し、次の手順で給食の配膳・下膳を行い、児童生徒に確実に給食を届けることほか。
受付番号：

## 様式7-8 長期収支計画書
（様式7－8）
長 期 収 支 計 画 書
①損益計算書 | [18 empty] | （単位：千円）
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
|  |  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40
営業収入 | 施設整備費相当 | 一時支払い金
割賦料
※3
| 維持管理・運営費相当 | 委託料
※3
営業収入計
営業費用 | 施設整備費 | 施設整備費
既存解体費用
開業準備費
その他費用
※3
| 維持管理・運営費 | 維持管理費
運営費
光熱費
更新費用
その他費用
ＳＰＣ運営経費
保険料
公租公課
※3
営業費用計
営業利益
営業外収入 | 受取利益
営業外収入計
営業外費用 | 支払利息
営業外費用計
営業外収支計
税引前利益（経常利益）
法人税等
税引後損益
配当
配当後利益
累積損益
②資金収支計算書
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
|  |  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40
資金調達 | 一時支払金
資本金
借入金
営業収入
営業外収入
※3
計
資金需要 | 施設整備費
営業支出
営業外支出
法人税等
配当
借入金返済
※3
計
資金収支
累積資金収支
借入金残高 | 期首借入金残高
※７ | 借入金
借入金返済
期末借入金残高
※1 消費税、物価変動を除いた額を記述する。
※2 他の様式と関連のある項目の数値は､整合をとって記述する。
※3 新たな項目を追加することは可とする。各費目について、可能な範囲で具体的に記述する。
※4 収入、費用項目は、適宜追加のうえ、記述する。
※5 千円未満は四捨五入する。
※6 Ａ３ヨコで記述する。また、計算式及び関数がわかる形で提出する。
※7 借入の種類別に借入状況、返済状況、支払利息状況を記入する。
※8 必要に応じて算出根拠を明示する。このとき別紙を用いて説明することを可とし、その際の様式は任意とする。

## 様式7-9 キャッシュフロー
（様式7－9）
キャッシュフロー計算書
（単位：千円）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
|  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40
キャッシュ インフロー | 一時支払い金
金利償却前税引後利益
資本金
借入金
その他
小 計
キャッシュ アウトフロー | 施設整備費
元本 （ア）
利息 （イ）
その他
小 計
ネットキャッシュフロー
ネットキャッシュフロー（現在価値換算）
配当
元利金 （ア）＋（イ）
元利金返済前ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ
元利金返済前ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ（現在価値換算）
評価指標 | ＤＳＣＲ
|  | Min. |  | Ave.
ＬＬＣＲ
エクイティＩＲＲ | bar: 2 H26
プロジェクトＩＲＲ | bar: 2 H26
（参考）現在価値換算率（平成23年度基準） |  | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748 | 0.55526 | 0.53391 | 0.51337
※1 消費税、物価変動を除いた額を記述する。
※2 事業収支計算書（様式7-16）と整合を図る。
※3 各費目について、可能な範囲で具体的に記述する。
※4 キャッシュインフロー、キャッシュアウトフローの項目は、適宜追加のうえ、記述する。
※5 千円未満は四捨五入する。
※6 Ａ３ヨコで記述する。また、計算式及び関数がわかる形で提出する。
※7 「ネットキャッシュフロー（現在価値換算）」及び「元利金返済前キャッシュフロー（現在価値換算）」は、「（参考）現在価値換算率（平成23年度基準）」を乗じて算定する。
※8 DSCRが「1.0」を下回る場合については、その理由を記述する。

## 様式7-10 ｻｰﾋﾞｽ購入料
（様式7-10）
サービス購入料支払い計算書
（単位：千円）
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 合計
|  |  |  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40
施設整備・開業準備業務の対価
| 一時支払い金 |  | 計
| 割賦料 |  | 計
|  | 割賦元金 | 小計
|  | 割賦金利 | 小計
維持管理・運営業務の対価
委託料
固定料金
変動料金
通常食分
単価（円）
食数（食）
アレルギー食分
単価（円）
食数（食）
サービス購入料 合計 （税抜）
サービス購入料 合計 （税抜） 現在価値換算
消費税及び地方消費税 計
一時支払い金 | bar: 3 H27
割賦料
委託料
サービス購入料 合計 （税込）
サービス購入料 合計 （税込） 現在価値換算
（参考）現在価値換算率（平成23年度基準） |  |  |  | 0.92456 | 0.889 | 0.8548 | 0.82193 | 0.79031 | 0.75992 | 0.73069 | 0.70259 | 0.67556 | 0.64958 | 0.6246 | 0.60057 | 0.57748 | 0.55526 | 0.53391 | 0.51337
※1 他の様式と関連のある項目の数値は､整合をとって記述する。
※2 消費税、物価変動を除いた額を記入する。
※3 Ａ３ヨコで記述する。また、計算式及び関数がわかる形で提出する。
※4 千円未満は四捨五入する。
※5 各費目の内訳はできる限り具体的に記述する。

## 様式7-11 入札金額等内訳書（施設整備費相当分）
（様式7-11）
入札価格等内訳書（施設整備費相当額）
（単位：千円）
項目 |  |  |  |  | 金額 | 備考（補足が必要な場合はこの欄に記入すること）
施設整備費内訳
事業用地内の既存施設の解体撤去等業務費 |  |  |  | 計
事前調査費等業務費 |  |  |  | 計
設計業務費 |  |  |  | 計
工事監理費 |  |  |  | 計
建設工事費 |  |  |  | 計
| 建設工事・調理設備調達・設置業務 |  |  | 小計
|  | 直接工事 | 建築工事
電気設備工事
機械設備
調理設備工事
外構工事
|  | 共通費 | 共通仮設費
諸経費
調理備・事務備品調達、食器・食缶等調達費
調理備品
事務備品
食器・食缶等
その他
開業準備費
調理・配送リハーサル等
資料作成
建中金利
融資組成手数料
その他施設整備に関する初期投資と認められる費用等
合 計
※1 | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合性のとれる形で記入してください。
※2 | 消費税を除いた金額を記入してください。
※3 | 一円以下は切り捨てて、表示は千円単位としてください。
（小数点第三位まで入力し、表示は小数点第一位を四捨五入してください）
※4 | 項目は適宜追加、削除してください。
※5 | 各項目一式として算出してください。
受付番号：

## 様式7-12 入札金額等内訳書（維持管理費相当分）
（様式7-12）
入札価格等内訳書（維持管理費相当額）
（単位：千円）
項目 |  |  | 金額 | 備考（補足が必要な場合はこの欄に記入すること）
維持管理費内訳
① 建築物保守管理業務 |  |  |  | 合計額記入欄
保守管理業務費
人件費
諸経費
② 建築設備保守保守管理業務 |  |  |  | 合計額記入欄
保守管理業務費
人件費
諸経費
③ 調理設備保守管理業務 |  |  |  | 合計額記入欄
保守管理業務費
人件費
諸経費
④ 外構・植栽維持管理業務 |  |  |  | 合計額記入欄
保守管理業務費
人件費
諸経費
⑤ 清掃業務 |  |  |  | 合計額記入欄
人件費
諸経費
⑥ 警備業務 |  |  |  | 合計額記入欄
人件費
諸経費
⑦ 調理備品・事務備品の保守管理・更新業務 |  |  |  | 合計額記入欄
保守管理・更新業務費
諸経費
⑧ 食器・食缶等保守管理・更新業務 |  |  |  | 合計額記入欄
保守管理・更新業務費
諸経費
⑨ 配送車両調達・維持管理・更新業務 |  |  |  | 合計額記入欄
保守管理業務費
人件費
諸経費
小計
⑩ 光熱費
⑪ その他
合 計
| ※1 | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合性のとれる形で記入してください。
| ※2 | 消費税を除いた金額を記入してください。
| ※3 | 一円以下は切り捨てて、表示は千円単位としてください。
（小数点第三位まで入力し、表示は小数点第一位を四捨五入してください）
| ※4 | 各項目の費用については、各年4月～3月の1年間の費用を記入してください。
| ※5 | 項目は適宜追加、削除してください。
| ※6 | 各項目一式として算出してください。
受付番号：

## 様式7-13 入札金額等内訳書（運営費相当分）
（様式7-13）
入札価格等内訳書（運営費相当額）
（単位：千円）
項目 |  |  | 金額 | 備考（補足が必要な場合はこの欄に記入すること）
運営費内訳
① 調理等業務 |  |  |  | 合計額記入欄
人件費
諸経費
② 衛生管理業務 |  |  |  | 合計額記入欄
人件費
諸経費
③ 洗浄・残滓等処理業務 |  |  |  | 合計額記入欄
人件費
諸経費
④ 給食配送・配膳・回収業務 |  |  |  | 合計額記入欄
人件費
諸経費
小計
⑤ その他
合 計
| ※1 | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合性のとれる形で記入してください。
| ※2 | 消費税を除いた金額を記入してください。
| ※3 | 一円以下は切り捨てて、表示は千円単位としてください。
（小数点第三位まで入力し、表示は小数点第一位を四捨五入してください）
| ※4 | 各項目の費用については、各年4月～3月の1年間の費用を記入してください。
| ※5 | 項目は適宜追加、削除してください。
| ※6 | 各項目一式として算出してください。
受付番号：

## 様式8-10 調理設備一覧表
様式8-10 調理設備一覧表
部屋名 | No. | 品名 | 寸法 |  |  | 数 | 備考
|  |  | 間口 | 奥行 | 高さ
受付番号：

## 様式8-11 調理備品一覧表
様式8-11 調理備品一覧表
番号 | 調理器具名称 | 備考 | 数量 | 番号 | 調理器具名称 | 備考 | 数量
受付番号：

## 様式8-12 事務備品一覧表
様式8－12 事務備品一覧表
部屋名 | No. | 品名 | 寸法 |  |  | 数量 | 備考
|  |  | 間口 | 奥行 | 高さ
受付番号：

## 様式8-13 食器・食缶等一覧表
様式8-13 食器・食缶等一覧表
品名 | 内容量（ℓ） | 外形寸法（㍉） | ３段積高さ（㍉） | 付属部品 | 重量（ｋｇ） | 用途 | 必要数量
受付番号：